# CUPRINS:

# BOBINE

1. Generalitati

In sens larg, prin bobina se intelege un element de circuit format dintr-un conductor electric astfel infasurat, încât se formează una sau mai multe spire.

O spira are doua conductoare active: unul de ducere si unul de întoarcere, raportat la sensul curentului prin spira.

Ca forme obişnuite, întâlnim bobine cilindrice, paralelipipedice sau toroidale. Clasificarea bobinelor se poate face si după alte criterii, aşa cum va reieşi in cele ce urmează.

2. Materiale necesare pentru

executarea bobinelor

Materialele din care se executa bobinele se aleg in funcţie de tensiunea de lucru, solicitările electrice, termice, mecanice sau de alta natura, din timpul funcţionarii. Materialele utilizate sa pot imparti in: materiale electroconductoare, materiale electroizolante, materiale auxiliare.

A.MATERIALE  ELECTROCONDUCTOARE

Materialele electroconductoare se folosesc pentru realizarea infasurarilor propriu-zise, a legăturilor flexibile de ieşire, precum si pentru fabricarea elementelor de racord (borne, cleme). Cel mai mult sunt folosite cuprul si aluminiul, datorita proprietatilor electrice si mecanice ale acestora. Menţionam ca tehnologitatea cuprului depinde de gradul de ecruisare al acestuia. Deosebim in acest sens trei variante: cuprul moale (m), cuprul semitare (2/2 t) si cuprul tare (t).

Aluminiul este mai puţin utilizat decât cuprul, din cauza problemelor pa care le ridica lipirea sa. Rezistivitatea electrica mai ridica in comparaţie cu cuprul impune mărirea secţiunii conductoarelor si aceasta conduce la soluţii constructive necorespunzătoare pentru unele produse electrotehnice, dintre care menţionam maşinile electrice rotative. Aluminiul este utilizat cu precădere pentru realizarea bobinelor la transformatoarele electrice de putere mare. La unele maşini electrice de putere mare se mai utlizeaza bare din aliaje de cupru.

Conductoarele pentru bobine pot avea secţiunea circulara sau dreptunghiulara (pătrata) si pot fi izolate sau neizolate.

>> In funcţie de dimensiuni si de izolaţia folosita, conductoarele izolate cu secţiunea circulara se simbolizează cu litere si cifreca, de exemplu: 0 16 ET SATAS….., iar cele profilate se simbolizează asemănător: 2 1.5 PE STAS ….. .

Astfel, conductoarele izolate cu email se simbolizează ca mai jos:

Cu-Em 1(2;3)-105; Cu-EMU-2-105; Cu-Es 1 (2)-105 (103;155); Cu-ESA 1(2)-105(130).

Conductoare izolate cu hârtie se adaugă in simbol litera H ( Cu-H, Cu P-H; Al-H; Al P-H).

Conductoarele izolate cu fire de sticla se simbolizează după cum urmează: Cu-2S1(2)-155(180);	Cu-E2S-1(2)-155(180); CuP-2S-1(2)-155(180).

Dimensiunile standard pentru diametrul conductoarelor rotunde de uz curent sunt ( in mm): 0.025-0, 032-0, 04-0, 05-0, 063-0, 071-0, 08-0, 09-0 ,1-0, 112-0, 125-0, 14-0, 16-0, 18-0, 2-0, 224-0, 25-0, 28-0, 315-0, 355-0, 4-0,45-0, 5-0, 56-0, 63-0, 71-0, 75-0, 8-0, 85-0, 9-1-1, 06-1, 12-1, 18-1, 25-1, 32-1, 4-1, 5-1, 6-2, 12-2, 24-2, 36-2, 65-2, 8-3.

>> Pentru conductoare dreptunghiulare de uz curent, de secţiune a x b, dimensiunile standardizate sunt (in mm): a-2-2, 24-2, 5-2, 8-3, 15-3, 55-4-4, 5-5-5, 6-6, 3-7, 1-8-8-10-11, 2-12, 5-14-16, b-0, 8-0, 9-1-1, 12-1, 25-1, 4-1, 6-1, 8-2-2, 24-2, 5-2, 8-3, 15-3, 35-4-4, 5-5-5,6.

Semnificaţia simbolurilor folosite este următoarea :

Cu – cupru

Al – aluminiu

E – emailat

M – proprietati mecanice ridicate

S – sudabil

T – foarte stabil termic

A – termoaderent

F – rezistent la agenţi frigorifici

S - cu rezistenta la soc termic imbunatatita

U – rezistent la ulei de transformator

b – aptitudini de bobine deosebite

1,2,3, - izolaţie simpla, dubla, tripla

105, 103 etc. – temperatura maxima de funcţionare admisa

H – izolaţie de hârtie

B – izolaţie de bumbac, sau bumbac in amestec cu fibre sintetice

f - flexibil

2S – doua infatisari de fire de sticla impregnate

3Sy – trei infasurari cu fire de sticla, in amestec cu fir sintetic impregnat

B.MATERIALE  ELECTROIZOLANTE

Materialele electroizolante servesc pentru realizarea izolaţiei intre straturi, a izolaţiei peste stratul exterior al bobinei si ca materialul pentru confecţionarea carcaselor.

Materialele folosite pentru izolaţia intre straturi trebuie sa aibă o grosime redusa, sa nu străpungă uşor si sa posede o putere de absortie mare pentru lacurile de impregnare.

Materialele frecvent folosite pentru izolare sunt: bumbacul, mătasea, prespanul, micafoliul, micabanda, hârtia de mica, benzi si tesaturi de sticla neimpregnate si impregnate, poliglasul, benzi din poliesteri, pâsla, din lâna artificiala, bachelita, melamina, pertinaxul, textolitul, sticlotextolitul etc. Materialele electroizolante nu se utilizează separat decât foarte rar; cel mai adesea se realizează combinaţii de materiale cunoscute sub denumirea de scheme de izolaţie. Schemele de izolaţie se utilizează de exemplu, pentru izolarea bobinelor de maşini electrice plasate in crestăturile miezurilor magnetice, pentru izolarea capetelor de bobina de la maşini electrice rotative.

Pentru confecţionarea carcaselor se utilizează materiale electroizolante termogide, termoplaste, sau stratificate. Pentru anumite construcţii de aparate electrice de joasa tensiune, carcasele bobinelor parcurse de curent continuu se pot executa din aluminiu sau din alama.

C.MATERIALE AUXILIARE

Dintre materialele auxiliare utilizate la construcţia bobinelor fac parte materialele de consolidare (ex: pene de lemn), materialele de prindere metalice, lacurile de impregnare, de acoperire, substanţele decapante, adezivii, aliajele de lipit, rasinile de turnare.

3. Parametrii bobinelor

- Tensiunea nominal Un este tensiunea maxima pentru care se dimensionează izolaţia bobinei

- Tensiunea de serviciu Us  este tensiunea care se aplica la capetele infasurarii bobinei intr-un anume regim de lucru.

- Rezistenta R a bobinei este o mărime care se pot evidenţia daca bobina este alimentata cu tensiune continua. Din legea lui Olm, rezulta:

R=UI

- Inducţia proprie a bobinei L depinde de dimensiunile acesteia de numărul de spire si de materialul miezului magnetic, conform relaţiei:

L=N2Al

Inducţia proprie a bobinei se mai poate calcula in funcţie de fluxul magnetic si de curentul care străbat bobina, conform relaţiei:

L=φi

- Impedanţa  Z a bobinei se manifesta la alimentarea acesteia cu tensiunea alternativa si se poate calcula cu  relaţia:

Z=UI

- Reactanţa inductiva  XL=2fL

Impedanţa  se poate calcula in funcţie de rezistenta si de reactanţa inductiva:

Z2=R2+XL2

- Factorul de calitate Q este raportul dintre reactanţa inductiva si rezistenta:

Q=XLR

4. Bobine concentrate

Bobinele pot fi realizate cu spirale dispuse la un loc si atunci se numesc bobine concentrate, sau cu spirale dispuse in cresaturile miezului magnetic, si atunci se numesc bobine repartizate.

Bobinele aparatelor electrice sunt bobine concentrate si pot fi infasurate direct pe miezul magnetic, infasurate pe carcasa, infasurate fara carcasa/ bobinele infasurate pe polii aparenţi ai maşinilor electrice rotative sunt tot bobine concentrate si se numesc bobine polare. Bobinele concentrate ale transformatoarelor electrice, deoarece au unele particularitati constructive, vor fi prezentate separat.

5. Tehnologia de realizare

a bobinelor concentrate

###### A.CALCULUL BOBINELOR CONCENTRATE

Pentru realizarea unei bobine corespunzătoare necesitaţilor de funcţionare a unui produs, documentaţia trebuie sa cuprindă si o serie de parametrii impuşi sau calculaţi: desenul de ansamblu al bobinei, desenul carcasei, tensiunea nominala a bobinei (inaltimea  si lungimea secţiunii longitudinale), diametru conductorului bobinei, rezistenta electrica a bobinei, curentul nominal, puterea activa maxima, suprafaţa de răcire a bobinei, sensul infasurare, tratamente termice, acoperiri, impregnări.

Redăm mai jos un calcul simplificativ pentru bobine concentrate de curent continuu si de curent alternativ.

- Calculul simplificativ al bobinelor de curent continuu. Bobinele de curent continuu au un număr de spire mare si se realizează din conductoare de cupru cu diametrul mic.

Curentul care trece prin bobina se calculează cu legea lui Ohm.

## I=U/R

Rezistenta rezulta din relaţia:

## R=l/S

Lungimea l a sârmei de relaţia de mai sus se calculează in funcţie de numărul de spire n, si de diametrul Dm ( diametrul mediu al bobinei) adică:

l=Dmn

unde:

Dm=Di+De2

### Secţiunea conductorului se calculează cu relaţia

#### S=IJ

Unde I este densitatea de curent [ A/mm2  ]

Calculul se face utilizând oricare dintre relaţiile de mai sus, in funcţie de datele care se cunosc: diametrul sârmei, rezistenta bobinei, tensiunea bobinei etc.

- Calculul bobinelor de curent alternativ. Valoarea curentului care trece prin bobina se calculează cu relaţia:

I=UZ−UR2+4π2+f2+L2

Determinarea rezistentei ohmice se face cu aceeaşi relaţie ca si in curent continuu.

Calculul numărului de spire se face in funcţie de inducţia B din miezul magnetic si de secţiune S a miezului de fier, pentru o frecventa f a curentului:

n=U4,4fBS

unde:

S=Kuab

Ku = 0,9…0,95 si reprezintă coeficientul de împachetare a tolelor, iar a si b – lungimea si latimea miezului.

Pentru a se calcula bobinele pentru alta tensiune, este necesar sa se cunoască tensiunea U1 pentru care se recalculează, numărul de spire n1 si diametrul d1 al conductorului de bobinaj.

Noul număr de spire n2 se calculează cu relaţia:

n2=n1 U2U1

Diametrul d2 al conductorului se recalculează cu relaţia:

D2=d1 U1U2

B.TEHNOLOGIA  REALIZARII  BOBINELOR  INFASURATE  PE  CARCASA

Bobinele se realizează din conductor de cupru flexibil, izolat cu bumbac, email sau fibre de sticla.

Procesul tehnologic se realizare a bobinelor infasurate pe carcasa  cuprinde următoarele operaţii:

  - dezizolarea conductorului si infasurarea lui pe firul terminal I;

  - decaparea si lipirea cu aliaj de lipit a acestora; aşezarea firului terminal introdus in tub izolant flexibil in carcasa si fixarea lui pe acesta cu banda adeziva;

  - fixarea legăturii terminale prin infasurarea a 4-10 spire peste banda de fixare;

  - introducerea carcasei in dornul maşinii de bobinat;

  - infasurarea pe carcasa a conductorului;

  - montarea si fixarea cu banda adeziva de carcasa a legăturii terminale II;

  - introducerea de materiale izolatoare printre straturi pentru bobinele cu tensiune înalta;

  - izolarea la exterior cu banda adeziva

  - dezizolarea, lipirea firului de conductorul terminal II si introducerea tubului izolat peste acesta.

Carcasele se realizează din materiale electroizolante, termorigide, termoplaste sau stratificate.

Carcasele din bachelita se obţin prin presare la cald.

Carcasele din materiale termoplaste se obţin prin injecţie.

Carcasele confecţionate din materiale stratificate ( hârtie stratificata, tesaturi din bumbac, impregnate, tesaturi de sticla presat ) au o utilizare limitata de productivitatea scăzuta a operaţiilor de asamblare a unor piese separate.

Pentru condiţii mai grele de exploatare, carcasele bobinelor se confectioneaza din materiale ceramice.

Pentru unele relee sau pentru aparate magnatoelectrice ( cu bobina parcursa de curent continuu ) se mai utilizează carcase din aluminiu sau alama.

C.TEHNOLOGIA  REALIZARII  BOBINELOR  FARA  CARCASA

Bobinele fara carcasa se realizează cu ajutorul şabloanelor .

Şablonul se confectioneaza din lemn sau din matale uşoare, in funcţie de dimensiunile bobinelor, tinandu-se seama de coeficientul de umflare u .

La bobinele dreptunghiulare, spiralele sunt mai strânse la colturi, iar la mijloc se produce o umflare. Valorile coeficientului de umflare sunt in funcţie de forma secţiunii conductorului si diametrul acestuia.

Pentru o bobina cu mai multe straturi, realizata din conductor izolat cu diametrul diz , dimensiunile vor fi:

g= n1 dis u

h=n2 diz  u

in care:

n1 este numărul de straturi ale bobinei

n2 numărul de conductoare intr-un strat

Procesul tehnologic cuprinde:

  - montarea şablonului pe maşina de bobinat;

  - plasarea pe laturile şablonului a unei bucati din banda izolatoare de bumbac si fixarea cu banda adeziva;

  - fixarea conductoarelor terminale in locaşurile prevăzute in şablon si lipirea de primul conductor terminal a capătului conductorului de bobinaj;

  - infasurarea conductorului si introducerea izolaţiilor intre straturi;

  - lipirea capătului infasurarii de conductorul termina II;

  - izolarea exterioara cu prespan;

  - legarea in banda de consolidare a spirelor

  - consolidarea mecanica si izolarea electrica exterioara, prin infasurarea de benzi izolatoare.

Izolarea exterioara se poate realiza cu micabanda poroasa peste care se infasoara numai cu banda de contracţie.

- TEHNOLOGIA  REALIZARII  BOBINELOR  INFASURATE  DIRECT  PE  MIEZUL  MAGNETIC

Bobinele de acest tip se utilizează la unele aparate mici. Conductorul se infasoara direct pe miezul magnetic gata izolat.

F.TEHNOLOGIA DE REALIZARE A BOBINELOR  CONCENTRATE  DIN  BARE

##### Bobinele concentrate din bare se executa din conductor izolat sau neizolat de sectiune circulara sau dreptunghiulara – din cupru sau aluminiu.

Conductoarele profilate se pot infasura pe lat sau pe muchie.

Bobinele concentrate din bare se construiesc pentru valori ale intensitatii curentului si le întâlnim la declanşatoare electromagnetice de curent, la electromagneţi de acţionare, la polii maşinilor electrice, la bobinele de curent ale unor contoare de inducţie.

Realizarea bobinelor din bare dispuse pe lat. Pentru raze de curbura mici si grosimi de conductor de 3-4 mm se utilizează numai bare neizolate, din cauza tensiunilor mecanice mari care ar apărea in izolaţie si care ar putea duce la deteriorarea acesteia.

Bobinele se realizează cu ajutorul şabloanelor, iar izolarea intre spire se realizează cu fasii de micabanda sau sticlotextolit subţire in timpul infasurarii conductorului sau după infasuare ( la bobinele intr-un strat ).

Din cauza secţiunii mari a conductorului, ieşirile bobinelor nu mai pot fi scoase la exterior printre conductoare si din aceasta cauza este necesar ca prima si ultima spira sa se găsească la exteriorul bobinei.

Realizarea bobinelor din bare dispuse pe muchie. Aceste bobine se executa numai din conductoare neizolate, de regula intr-un strat, iar razele de curbura se corelează (pentru a nu apărea ruperi de material).

După infasurarea conductoarelor pe şabloane cu maşini speciale se executa recoacerea bobinelor, curatirea după recoacere, ajustarea muchiilor interioare la curburi, calibrarea pentru îndreptare si obţinerea dimensiunilor cerute. Calibrarea se face cu placi de otel introduse intre spire, pe şablon si prin presare cu o piesa hidraulica.

Spre deosebire de izolarea intre spire a bobinelor dispuse pe lat, unde se utilizează fasii de micabanda sau sticlotextolit subţire, cu puţin mai late decât conductorul, la bobinele dispuse pe muchia izolarea spirelor intre ele se face cu benzi de hârtie de azbest electrotehnic, cu latime variabila.

G.PRINDEREA  BOBINELOR  CONCENTRATE  PE  MIEZUL  MAGNETIC

Bobinele executate pa carcasa izolanta se introduc pe miezul magnetic si se consolidează de regula prin lipire sau şuruburi.

Bobinele pentru maşini electrice se fixează pe miezul magnetic in funcţie de modul de izolare.

Bobinele neizolate fata de masa se fixează de polii maşinilor electrice, cu ajutorul ramelor izolate.

H.TEHNOLOGIA  DE  REALIZARE  A  BOBINELOR  PENTRU  TRANSFORMATOARE

Aceste bobine se realizează in general, din conductoare de cupru cu secţiune rotunda pana la 8 mm2+ si din bare pentru secţiuni mai mari.  In ultimul timp se  utilizează si conductoare de aluminiu.

Bobinele transformatoarelor de putere mica se infasoara pe carcasa din material electroizolant.

Bobinele transformatoarelor de curent se infasoara direct pe miezul magnetic si au o forma toroidala.

La transformatoarele de puteri mai mari, realizarea bobinelor prezintă o serie de particularitati datorita tensiunilor diferite la care sunt supuse . la aceste bobine problemele de izolaţie joaca un rol deosebit. Intre bobinele parcurse de curenţi mari, apar forte de interacţiune mari si trebuie acordata o mare atenţie problemelor de consolidare.

Sensul de infasurare are o mare importanta in funcţionarea bobinelor pentru transformatoare.

Infasurarea unei bobine se poate face de la stânga la dreapta.

Dispunerea infasurarilor bobinelor pe miezul transformatoarelor poate fi: concentrica, biconcentrica, alternata.

După forma constructiva, bobinele pentru transformatoare pot fi: cilindrice, spiralate, in galeţi, continue.

Bobinele cilindrice au spirale învecinate pe direcţia axiala strâns lipite de altele si se executa din conductor profilat izolat sau neizolat.

In comparaţie cu procesul tehnologic de realizare al bobinelor cilindrice, la bobinele spiralate se realizează si operaţia de transpunere si de intercalare a distantelor intre spire, pentru a se obţine canalul de răcire .

Bobinele in galeţi. Prin galeţi se inteleg grupe de spire din bobina, separate intre ele prin canale de răcire sau izolare.

Bobinele continue se realizează in mod similar cu cele confecţionate din galeţi jumelati legaţi in serie, dar se evita legăturile de înscriere a galeţilor dubli.